**Wykaz**

kontroli przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi w okresie

(podać nazwę jednostki)

od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przez podmioty zewnętrzne.\*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Podmiot kontrolujący** | **Termin kontroli** | **Przedmiot kontroli** | **Wydane zalecenia, termin ich wykonania** | **Wykonanie zaleceń** | **Uwagi** |
| 1. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi | 17.02.2022 | Organizacja wypoczynku Zima w Mieście 2022 | brak | Nie dotyczy | brak |
| 2. | Kuratorium Oświaty w Łodzi  | 24.02.2022 | Wypoczynek dzieci i młodzieży Zima 2022 | brak | Nie dotyczy | b/u |
| 3.  | Supon S.A. Odzdział Łódź | 01.04.2022 | Natężenie przepływu wody w hydrantach  | brak | Nie dotyczy | brak |
| 4. | AP-System AW Łódź | 22.04.2022 | System sygnalizacji i włamań | brak | Nie dotyczy | brak |
| 5. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi | 06.05.2022 | Stan sanitarno-higieniczny  |  |  |  |
| 6. | AP-System AW Łódź | 29.06.2022 | System sygnalizacji i włamań | brak | Nie dotyczy | brak |
| 7. | Kominiarz Sp. Z o. o.  | 30.06.2022 | Ekspertyza urządzeń grzewczo-kominowych | Udrożnić przewody kominoweDobudować przewody kominowe | Udrożniono na bieżąco |  |
| 8. | Urząd Marszałkowski w Łodzi  | 09.08.2022 | Weryfikacja nasadzeń zastępczych | brak | Nie dotyczy | b/u |
| 9. | Supon S.A. odzdział Łódź | 10.08.2022 | Kontrola stanu gaśnic | brak | Nie dotyczy | b/u |
| 10. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi | 26.08.2022 | Stan techniczny budynku pod kątem wypoczynku letniego | Regulacja włazu studzienki kanalizacyjnej Wymiana nawierzchni bezpiecznej placu zabawUsunięcie przewodów instalacji elektrycznej z kanału wentylacyjnego | Na bieżąco w ramach prac konserwatora | b/u |
| 11. | Pomiar Sp. Z o. o. | 02.09.2022 | Instalacja gazowa od kurka głównego do kotłowni | Brak | Nie dotyczy | b/u |
| 12. | PW IKAR Łódź | 05.09.2022 | Roczny przegląd placu zabaw | brak | Nie dotyczy | b/u |
| 13. | AP-System AW  | 26.09.2022 | System sygnalizacji i włamań | brak | Nie dotyczy | brak |
| 14. | Techtherm P.N Łódź | 30.09.2022 | Przegląd techniczny kotła gazowego | Brak | Nie dotyczy | b/u |
| 15. | PPHU Emes S.M. | 21.10.2022 | Roczny przegląd elektryczny |  Zalecana modernizacja rozdzielni elektrycznej na III p. | Wymiana 16.03.2023 | b/u |
| 16. | PPHU Emes S.M. | 21.10.2022 | Badanie instalacji odgromowej | Brak | Nie dotyczy | b/u |
| 17. | PW IKAR Łódź | 03.11.2023 | Przegląd sprawności technicznej budynku | 1. remont ogrodzenia wraz z furtką |  | b/u |
| 18. | AP-System AW Łódź | 27.12.2022 | System sygnalizacji i włamań | brak | Nie dotyczy | brak |

\* uwzględniono również kontrole i przeglądy wynikające z przepisów prawa budowlanego.