**Wykaz**

kontroli przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi w okresie

(podać nazwę jednostki)

od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przez podmioty zewnętrzne.\*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Podmiot kontrolujący** | **Termin kontroli** | **Przedmiot kontroli** | **Wydane zalecenia, termin ich wykonania** | **Wykonanie zaleceń** | **Uwagi** |
| 1. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi | 07.02.2024 | Organizacja wypoczynku Zima w Mieście 2024 | brak | Nie dotyczy | brak |
| 2. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi | 21.03.2024 | Wizytacja realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” | brak | Nie dotyczy | b/u |
| 3. | Supon S.A. Odzdział Łódź | 03.04.2024 | Natężenie przepływu wody w hydrantach | brak | Nie dotyczy | brak |
| 4. | AP-System AW Łódź | 29.03.2024 | System sygnalizacji i włamań | brak | Nie dotyczy | brak |
| 5. | AP-System AW Łódź | 18.06.2024 | System sygnalizacji i włamań | brak | Nie dotyczy | brak |
| 6. | Kominiarz Sp. Z o. o. sp. K. | 01.07.2024 | Ekspertyza urządzeń grzewczo-kominowych | Udrożnić przewody kominowe  Dobudować przewody kominowe | 1. na bieżąco w ramach prac konserwatora | b/u |
| 7. | Supon S.A. odzdział Łódź | 06.08.2024 | Kontrola stanu gaśnic | brak | Nie dotyczy | b/u |
| 8. | Pomiar Sp. Z o. o. | 04.09.2024 | Instalacja gazowa od kurka głównego do kotłowni | Brak | Nie dotyczy | b/u |
| 9. | PW IKAR Łódź | 06.09.2024 | Roczny przegląd placu zabaw | brak | Nie dotyczy | b/u |
| 10 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi | 16.09.2024 | Kontrola sanitarna placówki | brak | Nie dotyczy | b/u |
| 11 | AP-System AW | 10.09.2024 | System sygnalizacji i włamań | brak | Nie dotyczy | brak |
| 12. | PPHU Emes S.M. | 21.10.2024 | Roczny przegląd elektryczny |  |  | b/u |
| 13. | PPHU Emes S.M. | 21.10.2024 | Badanie instalacji odgromowej | Brak | Nie dotyczy | b/u |
| 14. | PW IKAR Łódź | 04.11.2024 | Przegląd sprawności technicznej budynku (roczny+pięcioletni) | 1. remont ogrodzenia wraz z furtką |  | b/u |
| 15. | AP-System AW Łódź | 06.12.2024 | System sygnalizacji i włamań | brak | Nie dotyczy | brak |

\* uwzględniono również kontrole i przeglądy wynikające z przepisów prawa budowlanego.